## Slide 1
Kalorimetrická rovnice

## Slide 2
Kalorimetr je zařízení umožňující pokusně provádět tepelnou výměnu mezi tělesy a měřit potřebné tepelné veličiny.
Kalorimetr
Kalorimetr se skládá ze dvou nádobek do sebe vložených.
Mezi stěnami nádobek je vzduch, který tepelně izoluje vnitřní nádobku od vnější a od okolí.
Každá z nádobek se přikrývá víčkem, ve kterém bývají otvory pro teploměr a míchačku.
Tepelná výměna probíhá pouze mezi tělesy uvnitř nádoby.
[1]
[2]

## Slide 3
Kalorimetrická rovnice
popisuje tepelnou výměnu, která probíhá mezi tělesy uvnitř kalorimetru
Teplejší těleso v kalorimetru:
o hmotnosti m1 a teplotě t1
odevzdá teplo Q1
toto teplo předá chladnějšímu
tělesu
ochladí se na teplotu t
Q1 = c1. m1 . ( t1 – t)
... odevzdané teplo
Chladnější těleso v kalorimetru:
o hmotnosti m2 a teplotě t2
přijme teplo Q2
toto teplo přijme od teplejšího
tělesa
zvýší teplotu na teplotu t
Q2 = c2. m2 . ( t – t2)
... přijaté teplo

## Slide 4
Kalorimetrická rovnice - dokončení
Při tepelné výměně mezi tělesy v kalorimetru se teplo předává pouze mezi tělesy v kalorimetru.
Nedochází k předávání tepla do okolí.
Teplo odevzdané teplejším tělesem je stejně velké jako teplo přijaté tělesem chladnějším.
Q1 = c1. m1 . ( t1 – t)
Q2 = c2. m2 . ( t – t2)
Q1 =
Q2
c1. m1 . ( t1 – t)
= c2. m2 . ( t – t2)